
2025年第三批次试验检测设备采购项目（包1）（第二次）
竞争性谈判文件

采购人：四川济通工程试验检测有限公司

目  录
第一章  竞争性谈判公告

第二章  申请人须知

第三章  申请文件的编制

第四章  谈判程序及评审标准

第五章  采购人要求

第一章

2025年第三批次试验检测设备采购项目（包1）（第二次）

竞争性谈判公告

根据公司生产经营工作需要，拟对2025年第三批次试验检测设备采购项目（包1）（第二次）采用竞争性谈判方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加谈判。

一、项目情况
1.采购人：四川济通工程试验检测有限公司
2.项目名称：2025年第三批次试验检测设备采购项目（包1）（第二次）；
3.项目编号：SCJTWC20251028；

4.采购内容：采购现场检测类设备基桩动测仪、多通道超声测桩仪、静力载荷测试仪、地质雷达等20项仪器设备，共计66台（套）。

6.供货地点：双流区和顺路一段366号蜀道云上城；
7.供货期限：自中标公示结束后，将根据采购人的需求分批次进行供货。每批次所涉及的仪器设备需在接到采购人通知14天内完成全部交付；
8.最高限价：2709000.00元（含税），包括但不限于货物款项、运输费用、包装费用、设备检定/校准费用、售后服务费用、备品备件费用以及相关税费等。
二、资格要求

1.资质要求：具有独立企业法人或事业法人资格，持有有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。
2.业绩要求：自2020年10月1日起至今（以合同签订时间为准），至少具有2个类似仪器设备销售业绩（合同总金额在100万元以上（含）的合同）。

注：提供业绩合同及发票，并加盖投标人单位公章。
3.信誉要求：

（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”（http：//www.gsxt.gov.cn）中查询为严重违法失信企业的投标人，不得参加投标；（事业单位除外）

（2）对通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中列为失信被执行人的投标人，不得参加投标；

（3）在2022年10月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、接受贿赂罪等），不得参加投标。

4.财务要求：

2023或2024年度财务无亏损。

注：应提供①2023年或2024年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注，审计单位及相关人员签字盖章齐全且有效）；②也可提供2023年或2024年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、相关人员签字盖章齐全且有效）；③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

6.本项目不接受联合体参加谈判。

三、申请文件递交

1.拟派委托代理人应在谈判会议开始前，持以下资料并经我公司谈判小组审核签字认可，方可参与谈判活动。①企业法人营业执照副本复印件；②授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

2.本项目竞争性谈判文件应胶装成册，加盖公司鲜章并密封。

3.供应商于2025年11月19日14时00分至2025年11月19日14时30分，将竞争性谈判文件递交至四川省成都市双流区和顺路一段366号蜀道云上城12号楼1314号（生产经营部）。

4.逾期送达或者未送达指定地点的申请文件，采购人不予受理；

5.本次竞谈不接受邮寄的申请文件。
四、发布媒介

本次竞谈公告在四川济通工程试验检测有限公司官网上发布。

五、联系方式

采购人（全称）：四川济通工程试验检测有限公司。
地址：四川省成都市双流区和顺路一段366号蜀道云上城12号楼1314号（生产经营部）。
联系人：任老师

联系电话：18280480978

附件：1.竞争性谈判文件格式

2.第二轮报价函

3.《2025年第三批次试验检测设备采购项目（包1）（第二次）外部采购合同》

四川济通工程试验检测有限公司

2025年11月14日

第二章  申请人须知
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	控制价（最高限价，实质性要求）
	最高限价（总价）:2709000.00元（详见第五章）
超过最高限价的报价为无效报价。本最高限价为含税价。包括但不限于货物款项、运输费用、包装费用、设备检定/校准费用、售后服务费用、备品备件费用以及相关税费等。

	2
	采购人要求
	详见第五章

	3
	考察（踏勘）现场、标前答疑会
	踏勘：申请人视需要自行踏勘；

标前答疑会：不举行。

	4
	竞谈保证金

（实质性要求）
	不要求。

	5
	申请文件的

份数和制订要求（实质性要求）
	申请文件一份，按本谈判文件申请文件格式要求（含内容与顺序）装订成册，包装在一个密封袋内，不允许活页装订，在包装袋封口处注明项目名称、单位名称、联系人及联系电话，并加盖申请人的单位鲜章。若未按上述要求制定申请文件的，视为无效申请。

	6
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

☑ 要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式

履约保证金的金额：签约合同价的 5 %；

采用银行保函时，出具保函的银行级别：银行保函应由支行及以上国有或股份制商业银行开具；若采用支票或现金担保则必须从投标人基本账户中转出或开立基本账户的银行或其上级银行开具。

提交履约担保时间：在采购人发出中标通知书后 30 日内，并在签订合同协议书前提交。

□不要求

	7
	报价要求
	1.本项目采用按金额报价的方式报价；

2.各申请人按报价函要求报价（竞谈文件如要求提供报价清单或工程量报价清单的，申请人应按要求提供，并以报价总价参与评审）,否则视为无效报价，作废标处理。报价最多保留至小数点后两位。

3.本次谈判采取两轮报价，两轮报价均不得高于本项目控制价。第一轮报价为密封报价，第二轮报价为现场报价，采取按金额报价的，第二轮报价的单价及总价均不得高于本单位第一轮报价，否则视为无效报价，作废标处理。

4.申请人的报价应是含税价。

	8
	是否允许备 选的谈判或报价方案（实质性要求）
	不允许

	9
	合同转包、分包（实质性要求）
	口允许☑不允许

	10
	评审方法
	☑经评审的最低投标价法。评审小组对满足竞谈文件实质性要求的申请文件，根据最终有效总报价的最低价（即抵税折扣后的价格）来确定中选候选人。

	11
	支付方式
	1.费用结算

结算金额=∑签约合同单价×中标人实际提供的仪器设备数量。
2.费用支付

每批次提供的仪器设备，经甲方验收合格后（所有设备需按照甲方要求送检第三方检校单位，并提供第三方检校合格证书），30个工作日内支付乙方该批次结算费用的50%，待验收合格满1年后支付该批次结算费用的30%，待质保期结束后支付剩余该批次结算费用20%。

甲方付款前乙方应当提供与当期结算金额和服务内容一致的税率为   %的增值税专用发票。乙方未提供合法有效发票的，甲方有权延期付款，且不承担任何责任。

	12
	竞谈文件的  澄清、更正、 修改和补充
	1.申请人对竞谈文件如有疑问，应在本次公告之日起至递交申请文件截止时间的前一个工作日内以书面形式向采购人提出，并同时以电子邮件扫描件的形式发送至603377069@qq.com,并通知采购人确认接收，逾期不提视为无异  议。采购人可视具体情况做出澄清、更正、修改和补充，并以书面或网络形式通知申请人。

2.竞谈截止时间前，采购人对竞谈文件作出的书面澄清、更正、 修改及补充，是竞谈文件不可分割的部分。

	13
	工作通知单
	中选人接到工作通知单后30日内按规定提供履约担保，并与采购人签订合同，逾期视为放弃中选资格

	14
	安全及违约责任
	详见附件3。

	15
	其它
	其它未尽事宜详见附件3。


第三章  申请文件的编制
一、申请文件的语言及度量衡单位（实质性要求）

1.申请文件应使用汉语言文字。
2.申请文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
二、申请文件格式（实质性要求）
申请文件应当按谈判文件所提供的竞谈申请文件格式编制（表格可以按同样格式扩展；格式没有要求的，申请人可自行拟定）。申请人的法定代表人直接参加竞谈的，不需提供授权委托书。
三、报价货币（实质性要求）
本次谈判报价均以人民币报价。

四、申请文件的印制和签署（实质性要求）
1.申请文件份数和制订要求：详见申请人须知。

2.申请文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由申请人的法定代表人（负责人）或其授权代表在规定签章处签字和盖章。

3.申请文件的打印和书写应清楚工整，行间插字、涂改或增删，必须由申请人的法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖个人印鉴（包括手印）。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的申请文件可能视为无效申请。

4.申请文件应根据竞谈文件的要求制作，签署、盖章和内容完整，申请文件正本所盖公章必须为投标人公章鲜章。

5.申请文件统一用A4幅面纸印制（图、表及证件可以除外）。

五、申请文件的澄清、修改和撤回（实质性要求）
1.申请人在竞谈文件要求递交申请文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知采购人。申请人对申请文件的补充、修改，应按照本竞谈文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为申请文件的组成部分。

2.在递交申请文件截止时间后到申请文件规定的响应有效期终止之前，申请人不得补充、修改、替代或者撤回其申请文件。申请人要求补充、修改、替代申请文件的，采购人不予受理；申请人撤回全部或者部分申请文件的，其竞谈保证金（如涉及）将被没收。

3.评审时，申请文件中如果出现以下情形，可按以下原则由评审小组以书面形式或评审小组商定后现场口头通知申请人进行澄清修正：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致；

（2）单价和数量的乘积与总价不一致的；

（3）单价金额小数点有明显错误的；

（4）申请人的申请文件前后表述不一致；

（5）评审小组认为申请人需要澄清的其它情形，但不得影响评审公正、申请文件实质性响应程度（申请文件未提供竞谈文件规定必须提供的资料或无法提供经验证的网址的，不得澄清）以及违背竞谈文件要求。

申请人按评审小组（评审委员会）要求进行的澄清应当以书面形式并加盖公章或签字确认；申请人为法人的，应当由其法定代表人或者委托代理人签字确认；申请人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；申请人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认提供，否则无效。有效的澄清、说明或者更正材料，是申请文件的组成部分。

按上述修正错误的方法调整的谈判报价和澄清应对申请人具有约束力。如果申请人不接受修正后的价格或澄清效力，其申请文件将被拒绝。
第四章  谈判程序及评审标准

☑本次谈判评审采用经评审的最低投标价法
一、谈判程序

谈判按以下程序进行：

1.公布截止时间前竞谈申请人签到及申请文件递交情况。

2.介绍项目基本情况。

3.介绍谈判规则。

4.检查申请文件的密封情况。凡申请文件未密封完好的申请人不得进入下一步竞谈程序。

4.开启竞谈申请文件并公布各申请人第一轮报价情况。

5.评审小组进行资格及实质性审查。通过审查的申请人，方可进行下一步竞谈程序。

6.公布资格及实质性审查情况和入围申请人名单。

7.入围申请人现场进行第二轮报价。

8.评审小组照总报价的最低价（抵税折扣后价格）确定中选候选人。

二、评审小组

评审小组由采购人负责组建。

三、评审标准

1.资格及实质性审查内容

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（详见竞谈申请文件格式要求）;

（2）营业执照副本（加盖申请人单位鲜章的复印件）;

（3）竞谈保证金缴纳情况（如要求递交）；

（4）资质证书（如本项目公告要求，则须提供加盖申请人单位鲜章的证书复印件或提供可供网上查询的证明）;

（5）业绩证明资料（如本项目公告要求，则须提供业绩合同，并加盖投标人单位公章，合同原件备查）;

（6）信誉证明资料（如本项目公告要求，则须相应证明材料复印件，并加盖投标人单位公章）;

（7）财务证明资料（如本项目公告要求，则须提供相应证明材料复印件，并加盖投标人单位公章）;

（8）承诺函；

（10）竞谈文件规定的其它实质性要求；

（11）申请人认为需提供的其他相关资料。

申请人提供的审查资料必须为有效资料，且复印件均需加盖申请人鲜章，任何一项不合格或未按规定格式提供，则审查不予通过。通过资格及实质性审查的申请人方可进入下一步程序。

申请人对递交资料的真实性、有效性、合法性负责，自申请文件递交之日起至合同履行完毕止，任何环节发现申请人提供虚假响应资料，我司视情节轻重将其纳入不良行为记录，并没收其全额竞谈保证金或履约担保，采购人可追究申请人因此而造成的一切损失。

四、中选人确定

1.评审小组根据资格及实质性审查内容进行审查，按照第一轮报价的总报价由低到高的顺序排序（抵税折扣后价格）确定前五名入围单位，入围单位再进行第二轮报价。第一轮有效报价单位不足五家时，则通过审查的第一轮有效报价的单位全部入围进行第二轮报价（即最终报价）。

2.入围单位第二轮现场报价完毕后，评审小组按最终有效总报价的最低价（抵税折扣后价格）确定中选人。
五、特别说明

本次竞谈活动中，出现下列情形之一的，采购人重新开展 竞谈活动：

1.递交申请文件及缴纳竞谈保证金（如要求）的申请人不足三家的；

2.法律法规、谈判文件规定的其他应予废标的。

第五章  采购人要求

1.仪器设备供货及售后服务要求

（1）投标人提供的设备需在采购人认可的第三方检校单位进行送检，并提供第三方检校单位出具的有效合格检校证书。

（2）设备保质期为验收合格起至少2年。质保期内如设备出现自身质量问题，凭保修单免费维修。

（3）在质保期内，凡正常使用出现故障，投标人需提供免费维修，并负担维修过程中的费用。如质保期内非人为因素，仪器设备维修1年达2次及以上，供应商应免费更换同品牌同型号的仪器。

（4）质保期内以及设备检定/校准周期内，设备稳定性差或期间核查中出现2次及以上超出规定精度要求或影响检测结果准确性的，供应商应免费更换同品牌同型号的仪器。

（5）设备故障报修的响应时间为24个小时。如果设备故障在检修24个小时后仍无法排除，投标人应将其送修，送修时间如超过7天且采购人急需使用时，投标人应免费提供不低于故障设备档次的备用设备供采购人使用，直到故障设备修复。

（6）投标人出现提供翻新设备或以次充好的情况，一经采购人发现，采购人有权解除合同，并要求投标人支付暂定合同金额20%的违约金，且赔偿采购人的全部损失（指直接和间接损失，包括但不限于采购人向第三方购买相同产品支付的差价、采购人实现权利而产生的全部费用等）。
2.仪器设备的技术要求

	项目

名称
	序号
	采购

类别
	采购设备

名称
	仪器设备技术要求

	
	
	
	
	

	项目2
	1
	设备
	基桩动测仪
	利用反射波法检测基桩完整性，判定桩身缺陷的程度及位置。可用于测试灌注桩和打入桩，也可以用于顶面暴露的结构体（如桥墩等）的测试。

真24 位A/D 数据采集，测试波形更真实，桩底信号更清晰； 

真1MHz 高速数据采集，更利于发现浅部缺陷； 

双通道设计，满足特殊情况下的数据分析需求； 

双料注塑，防水、防摔设计，防护等级达到IP65； 

半反半透、高亮度、TFT 彩色液晶屏，阳光下更清晰。

名称
    技术指标


1主控单元：
A8嵌入式平台


2工作时间：＞8h

3显示屏
：8英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏


☆4.通道数：
2

5存储方式：内置电子硬盘≥4GB


☆6.操作方式：电容触摸屏


☆7.A/D分辨率：真24位
A/D

8通道间窜扰
：≤1%

☆9时间分辨率：
1µs


10传感器灵敏度：（加速度型）
≥100 mV/g

11定点放大：
1、2、5、10、20、50、100倍七档可调


12传感器频率范围（加速度型）：
0.5 Hz ~9000 Hz

☆13采样周期：
1µs～64000µs 可调


14传输接口
：双USB接口（主口＋从口）

15最大采样长度：
4096


16动态范围
：≥184 dB


17供电方式
：内置锂电池

18放大器频带：
10Hz～10kHz



☆19最大采样长度：
4096


20整机重量
1.7kg

21幅值非线性度
≤10%


22主机尺寸
240mm×187mm×60mm
23时间示值误差
≤0.1%


24增益误差
≤1 dB

25工作环境
温度
-10℃～+50℃，湿度
<90%RH

☆26云上传：内置网卡，可实时上传检测数据至ETM系统。

	
	2
	设备
	多通道超声测桩仪
	性能特点
☆1、深度记录轮采用防尘、防水设计，防护等级超过IP65；同时具备有线、无线连接方式，灵活方便；
2、具备功能：超声透射法基桩、连续墙完整性快速检测；超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度；超声法检测混凝土裂缝深度、不密实区域及蜂窝空洞、结合面质量、  表面损伤层厚度、钢管混凝土内部缺陷
☆3、测试过程中可随时进行复测即加密测试；
☆4、采用高性能A8+DSP主控处理单元，搭配10.4英寸工业高亮宽温液晶屏；
5、采用现代化工业造型设计，双料注塑壳体，机身防划、抗摔、坚固、美观、轻薄，整机重量不到2.5kg；
☆6、换能器线轴采用集流环设计，信号电缆收放自如，防止扭断电缆；
☆7、可生成CT成像图、三维管状切片图、三维缺陷透视图，测试结果一目了然。
☆8、可由平测或斜侧数据生成基桩的声阴影图；；
9、配备数据处理分析软件
技术特点
1、通道数：4

4、一次测试剖面数：6
5、通道方式：4 个独立可控通道
☆6、主控方式：内置A8 工控主板
7、显示屏：10.4 英寸高清高亮液晶屏
☆8、操作方式：电容触摸屏
9、储存方式：内置电子硬盘（≥4GB）+大容量U 盘
10、采样方式：同步连续快采
☆11、采样周期：0.05μs~409.6μs 多档可选
12、声时精度：0.05μs

☆13、记录长度：512~4096 

☆14、声时范围：±1677.7ms

☆15、发射电压：65、250、500、1000 V 四档可调
16、放大增益：82dB

17、系统最大动态范围：154 dB

18、增益精度：0.5dB

19、频带宽度（12dB）：2~500kHz

20、接收灵敏度：≤10μV

21、道间串扰：≤1/400

☆22、通讯接口：USB、MiniUsb、WiFi、蓝牙
☆23、提升装置连接方式：有线无线切换
☆24、内置网卡，可实时上传检测数据至ETM系统。
25、最大传输距离（m）：≥10m。
☆26、提升速度：（m/min）：＞60（每米5个测点）。

	
	3
	设备
	静力载荷测试仪
	主机内置4G模块、WiFi模块、定位模块：内置GPS+北斗+AGPS模块屏幕尺寸：7英寸720×1280超亮屏 强光下可视 防水等级：IP67 支持检测类型：抗压、抗拔、压板、水平、自平衡、锚杆等

前端测控器荷载通道：2路，兼容压力及荷重传感器。荷载测试精度：≤0.2%FS （含传感器）位移通道：4路无线百分表或千分表；（岩基试验、岩石锚杆要用千分表）通信距离：与主机不小于1000米（可视范围）；与无线位移不小于100米（可视范围）

压力传感器： 量程：0~80MPa 精度：≤0.2%FS 防水等级：IP68

无线位移传感器：工作原理：容栅式位移传感器，无温漂、无时漂

显示方式：数显（可脱离仪器单独标定）传输方式：无线传输 传输距离：与无线测控器不小于100米（可视范围）续航时间：≥60天 量程：50mm 精度：＜0.1%FS 防水等级：IP67

配套的超高压泵，油泵额定压力70MPa，额定流量不小于1.5L/min,电动机率不小于1.5kW（无刷电机）,油箱容积不小于35L，油路接囗要求两进出，支持双油路千斤顶、单油路千斤顶全自动加卸载 供电方式 60V直流电池供电。

	
	4
	设备
	全站仪
	技术参数：测角精度1秒，设置精度0.5秒，补充方式：四重轴系补偿，圆棱镜测距精度：1mm+1.5ppm，免棱镜测距精度2mm+2ppm，望远镜分辨率3〞，激光对中器激光点精度为1.5m处：1.5mm，具有自动量高功能，工作温度范围：-20℃到+50℃，防水防尘：IP66，湿度：95%无冷凝。

应用程序配置：设站、测量、偏置、高程传递、建筑轴线、放样、对边测量、面体积测量、悬高测量、隐蔽点测量、对比检查、后视测量、参考线、参考弧、参考面、COGO。

	
	5
	设备
	锚杆拉拔仪
	技术要求：

测量范围：0-200kN,测量精度0.5%F.S;分辨率：数字显示应清晰，分辨率至少为 0.01kN 或更优；满足持荷5分钟，降荷值小于5%规范要求；具备过载保护结构功能。实时力值显示： 动态显示当前拉力值。峰值保持： 自动捕捉并锁定试验过程中的最大力值，直至手动清零。单位切换： 可在 kN、kgf、lbf 等常用单位间切换（默认 kN）。 清零功能：可对系统初始值进行清零。

	
	6
	设备
	激光断面仪
	技术要求：

检测半径：0.2米～100米；检测点数：自动检测，可达到300个点；测距精度（标准差）：优于±1毫米；测角分辨率：0.05度；测角精度（标准差）：优于0.1度；手动测头转动

方位角范围：垂直手动角度：0度～360度；定位测量方式：具有垂直向下激光定心标志、测距功能；检测时间：约1分钟；

控制系统：

处理系统：外置掌上电脑（八核处理器）；控制系统：高清触屏，支持语音软件控制，12小时续航、IP67、1300万摄像头、三模定位；存储容量：大于50000个断面；软件功能：前后方断面测量、APP软件现场查看实时数据、断面后处理软件功能

	
	7
	设备
	锚杆质量检测仪
	一、仪器主机

功能：仪器可对锚索杆的长度及锚固质量进行快速的无损检测

供电方式：内置充电电池，满电量可供工作时间＞4h

通讯方式：无线

通讯距离：显示端与采集端远距离交互，最远可达40米

测试通道数：2通道，触发与接收可互换

采样点数：＞20000个，可调

采样频率：500kHz，可调

采样精度：24位

信号匹配技术：时域自相关分析

噪音处理及频谱分析：移动平滑、BPF、EMD、小波降噪，FFT、MEM

采样模式：单次、连续

二、传感器

传感器类型：加速度传感器

耦合方式：磁性卡座

激振方式：配置电磁自动击打，保证稳定性

设备数据能无缝直接上传至数据云平台，平台具备存储、搜索、统计、报告浏览等功能，实现检测结果模型可视化；

支持设备运维管理服务

	
	8
	设备
	地质雷达
	技术指标要求：
1、雷达主机为一体化主机，无需再接笔记本等控制终端，；
2、雷达主机和天线采用数字天线接口，直接传输数字雷达信号，信号受干扰更小，信噪比更高；
3、主机重量（含电池）≤3.6kg；

4、AD位数：16位

5、最大扫描速度：512扫/秒（取样点数为512）

6、增益范围：-10dB～160dB；增益调节点数量：不少于8个；扫描采样数：256、512、1024、2048、4096、8192可选；最大发射率：800kHz；时窗：0～8000ns；

7、可外接GPS，GPS信息与雷达数据同步采集；
8、天线：数字天线（100、200、400、900M），主机和天线之间用数字电缆进行数据传输。
二、软件功能要求：
1、全中文软件界面、现场保存的为雷达原始数据，现场显示的为处理后的数据；
2、软件基于Windows平台，具有实时校正零偏、FIR滤波、IIR滤波，背景消除，道间平均，数据叠加功能；

3、数据拷贝方式：自动识别USB盘，并自动选择当天采集的数据进行拷贝（需提供软件截图证明）；

4、软件终身免费升级
三、 数据处理软件： 
1、无需加密狗、注册码，不限安装次数，中文界面；

2、打开雷达数据时，自动加载现场参数，根据现场参数还原现场数据；同时在不同窗口打开原始数据（需提供软件截图证明）；

3、能够直接将全部数据以图片形式导出或单张导出（BMP格式）；具备数据一键处理、批量处理功能；

4、具备结构厚度评估功能，自动导出公路厚度报表、隧道厚度报表、单点厚度报表三种格式，具备桥梁结构评估功能，自动导出钢筋保护层厚度及位置报表，具备标识地下不同类型缺陷（空洞、脱空、破碎、松散、富含水、自定义等）自动导出缺陷具体位置及深度报表；
5、具有分段设置波速、分段输出报表功能（需提供软件截图证明）；

6、具备三维切片成像功能、具有AI自动识别功能，对于管线类的目标识别率达到90%以上（需提供软件截图证明。


	项目3
	1
	设备
	电子水准仪
	高程测量精度：每千米水准测量标准偏差±0.2mm（使用BIS30A标尺），满足国家一等水准测量规范要求

距离测量精度：[<10米 = +/-10mm] [10米至50米 = +/-0.1%xD] [>50米 =0.2%xD]

距离测程：1.6 ～ 100m

最小显示 （单次/重复/均值）：高程 ： 0.00001m , 距离：0.001m

测量时间：单次模式 ： 小于2.5秒, 连续速测： 小于1秒

测量模式：单次精测 / 重复精测 / 均值精测 / 重复速测

望远镜放大倍率：32X

最小照度：标尺面 20 lx

补偿器：类型： 磁阻尼摆式补偿器，补偿范围： ±12′，补偿精度±0.3″

水平度盘刻划：1º

水准器灵敏度：圆水准器 8′ /2mm，图形水准器 ±12′ / 内圆， ±24′ / 外圆

工作温度：-20°至+50°

防尘/防水：IP54（IEC 60529：2001）

标配可充电锂电池：标配BDC58锂电池，充满电约4小时

工作时间：约17小时

可支持外接设备：支持RS-232串口,U盘，SD卡

数据内存：10000点, 20个文件（可命名）

仪器软件：标准配测量手簿软件，自动生成国家规范的表格

软件：内置符合国家规范标准的国家一等、二等、三等、四等水准测量程序

重量 （含电池）：3.7kg

有FCC安全性认证：符合FCC规范A级数字产品标准

有国际EMC电磁兼容认证：符合欧盟89/336/EEC条例EMC认证

配套后处理软件：水准云

蓝牙模块：1 级蓝牙，通讯距离 ：100m

2米尺：精度达到0.3mm

尺垫：符合要求尺垫1对

脚架：符合要求脚架1付

	
	2
	设备
	手持激光测距仪
	测程：0.05-100m

精度：0.1mm

	项目4
	1
	设备
	基桩动测仪
	利用反射波法检测基桩完整性，判定桩身缺陷的程度及位置。可用于测试灌注桩和打入桩，也可以用于顶面暴露的结构体（如桥墩等）的测试。

真24 位A/D 数据采集，测试波形更真实，桩底信号更清晰； 

真1MHz 高速数据采集，更利于发现浅部缺陷； 

双通道设计，满足特殊情况下的数据分析需求； 

双料注塑，防水、防摔设计，防护等级达到IP65； 

半反半透、高亮度、TFT 彩色液晶屏，阳光下更清晰。

名称
    技术指标


1主控单元：
A8嵌入式平台


2工作时间：＞8h

3显示屏
：8英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏


☆4.通道数：
2

5存储方式：内置电子硬盘≥4GB


☆6.操作方式：电容触摸屏


☆7.A/D分辨率：真24位
A/D

8通道间窜扰
：≤1%

☆9时间分辨率：
1µs


10传感器灵敏度：（加速度型）
≥100 mV/g

11定点放大：
1、2、5、10、20、50、100倍七档可调


12传感器频率范围（加速度型）：
0.5 Hz ~9000 Hz

☆13采样周期：1µs～64000µs 可调


14传输接口：双USB接口（主口＋从口）

15最大采样长度：
4096


16动态范围：≥184 dB


17供电方式
：内置锂电池

18放大器频带：
10Hz～10kHz



☆19最大采样长度：
4096


20整机重量
1.7kg

21幅值非线性度
≤10%


22主机尺寸
240mm×187mm×60mm
23时间示值误差
≤0.1%


24增益误差
≤1 dB

25工作环境
温度
-10℃～+50℃，湿度
<90%RH

☆26云上传：内置网卡，可实时上传检测数据至ETM系统。

	
	2
	设备
	多通道超声测桩仪
	性能特点
☆1、深度记录轮采用防尘、防水设计，防护等级超过IP65；同时具备有线、无线连接方式，灵活方便；
2、具备功能：超声透射法基桩、连续墙完整性快速检测；超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度；超声法检测混凝土裂缝深度、不密实区域及蜂窝空洞、结合面质量、  表面损伤层厚度、钢管混凝土内部缺陷
☆3、测试过程中可随时进行复测即加密测试；
☆4、采用高性能A8+DSP主控处理单元，搭配10.4英寸工业高亮宽温液晶屏；
5、采用现代化工业造型设计，双料注塑壳体，机身防划、抗摔、坚固、美观、轻薄，整机重量不到2.5kg；
☆6、换能器线轴采用集流环设计，信号电缆收放自如，防止扭断电缆；
☆7、可生成CT成像图、三维管状切片图、三维缺陷透视图，测试结果一目了然。
☆8、可由平测或斜侧数据生成基桩的声阴影图；；
9、配备数据处理分析软件
技术特点
1、通道数：4

4、一次测试剖面数：6
5、通道方式：4 个独立可控通道
☆6、主控方式：内置A8 工控主板
7、显示屏：10.4 英寸高清高亮液晶屏
☆8、操作方式：电容触摸屏
9、储存方式：内置电子硬盘（≥4GB）+大容量U 盘
10、采样方式：同步连续快采
☆11、采样周期：0.05μs~409.6μs 多档可选
12、声时精度：0.05μs

☆13、记录长度：512~4096 

☆14、声时范围：±1677.7ms

☆15、发射电压：65、250、500、1000 V 四档可调
16、放大增益：82dB

17、系统最大动态范围：154 dB

18、增益精度：0.5dB

19、频带宽度（12dB）：2~500kHz

20、接收灵敏度：≤10μV

21、道间串扰：≤1/400

☆22、通讯接口：USB、MiniUsb、WiFi、蓝牙
☆23、提升装置连接方式：有线无线切换
☆24、内置网卡，可实时上传检测数据至ETM系统。
25、最大传输距离（m）：≥10m。
☆26、提升速度：（m/min）：＞60（每米5个测点）。

	
	3
	设备
	超声成孔槽检测仪
	多功能一体探头

水平测试方向：“十”字形四个方向，两个剖面

检测孔径槽宽：Φ400mm~Φ8000mm

超声信号频率：90KHz

检测沉渣厚度：0-235mm（可定制）

泥浆要求：泥浆比重可达1.4g/cm3，粘度≤25S，含砂量≤4%

外形尺寸：130mm×130mm×450mm

供电模式：控制箱供电

水平精度：≤0.2%FS

超声功率：≥8W

沉渣精度：≤1mm

输出剖面：成孔XX’+ YY’成槽XX’、YY’、XX’+ Y或XX’+ Y’可选

探头升降数控绞车

绞车类型：无线全自动型

无线传输：WIFI无线通讯，传输距离≥50m

升降速度：0-20m/min连续可调

检测深度：标配100m（可定制）

深度分辨率：≤0.1mm，深度误差≤0.1%

孔口孔底自停：有

绞车供电：电源箱供电

同步电缆：绞车上集成电缆，数控同步升降

探头悬挂：双钢丝辊独立悬挂探头，稳定可靠

工作温度：-20℃～50℃

工作湿度：≤90%RH

	
	4
	设备
	静力载荷测试仪
	主机内置4G模块、WiFi模块、定位模块：内置GPS+北斗+AGPS模块屏幕尺寸：7英寸720×1280超亮屏 强光下可视 防水等级：IP67 支持检测类型：抗压、抗拔、压板、水平、自平衡、锚杆等

前端测控器荷载通道：2路，兼容压力及荷重传感器。荷载测试精度：≤0.2%FS （含传感器）位移通道：4路无线百分表或千分表；（岩基试验、岩石锚杆要用千分表）通信距离：与主机不小于1000米（可视范围）；与无线位移不小于100米（可视范围）

压力传感器： 量程：0~80MPa 精度：≤0.2%FS 防水等级：IP68

无线位移传感器：工作原理：容栅式位移传感器，无温漂、无时漂

显示方式：数显（可脱离仪器单独标定）传输方式：无线传输 传输距离：与无线测控器不小于100米（可视范围）续航时间：≥60天 量程：50mm 精度：＜0.1%FS 防水等级：IP67

配套的超高压泵，油泵额定压力70MPa，额定流量不小于1.5L/min,电动机率不小于1.5kW（无刷电机）,油箱容积不小于35L，油路接囗要求两进出，支持双油路千斤顶、单油路千斤顶全自动加卸载 供电方式 60V直流电池供电。定工作压力的80%（本项目最大荷载考虑10000kN）。

	项目5
	1
	设备
	大气综合采样器
	中流量（80-100L/min）1路，流量示值误差小于2%；小流量（0.1-1.0L/min）4路，流量示值误差小于5%。温度示值误差小于±2℃，大气压示值误差小于±0.5kPa，计时误差小于0.1%

	
	2
	设备
	野外动物监测红外相机
	红外感应+夜视功能，带太阳能充电板，内存卡大于128G（1台设备配2张内存卡），感应距离大于20m，防水等级大于IP60，纯电池续航时间大于180天，视频分辨率大于2k，照片像素大于2000万。

	项目6
	1
	设备
	全站仪
	技术参数：测角精度1秒，设置精度0.5秒，补充方式：四重轴系补偿，圆棱镜测距精度：1mm+1.5ppm，免棱镜测距精度2mm+2ppm，望远镜分辨率3〞，激光对中器激光点精度为1.5m处：1.5mm，具有自动量高功能，工作温度范围：-20℃到+50℃，防水防尘：IP66，湿度：95%无冷凝。

应用程序配置：设站、测量、偏置、高程传递、建筑轴线、放样、对边测量、面体积测量、悬高测量、隐蔽点测量、对比检查、后视测量、参考线、参考弧、参考面、COGO。

	
	2
	设备
	地质雷达
	技术指标要求：
1、雷达主机为一体化主机，无需再接笔记本等控制终端，；
2、雷达主机和天线采用数字天线接口，直接传输数字雷达信号，信号受干扰更小，信噪比更高；
3、主机重量（含电池）≤3.6kg；

4、AD位数：16位

5、最大扫描速度：512扫/秒（取样点数为512）

6、增益范围：-10dB～160dB；增益调节点数量：不少于8个；扫描采样数：256、512、1024、2048、4096、8192可选；最大发射率：800kHz；时窗：0～8000ns；

7、可外接GPS，GPS信息与雷达数据同步采集；
8、天线：数字天线（100、200、400、900M），主机和天线之间用数字电缆进行数据传输。
二、软件功能要求：
1、全中文软件界面、现场保存的为雷达原始数据，现场显示的为处理后的数据；
2、软件基于Windows平台，具有实时校正零偏、FIR滤波、IIR滤波，背景消除，道间平均，数据叠加功能；

3、数据拷贝方式：自动识别USB盘，并自动选择当天采集的数据进行拷贝（需提供软件截图证明）；

4、软件终身免费升级
三、 数据处理软件： 
1、无需加密狗、注册码，不限安装次数，中文界面；

2、打开雷达数据时，自动加载现场参数，根据现场参数还原现场数据；同时在不同窗口打开原始数据（需提供软件截图证明）；

3、能够直接将全部数据以图片形式导出或单张导出（BMP格式）；具备数据一键处理、批量处理功能；

4、具备结构厚度评估功能，自动导出公路厚度报表、隧道厚度报表、单点厚度报表三种格式，具备桥梁结构评估功能，自动导出钢筋保护层厚度及位置报表，具备标识地下不同类型缺陷（空洞、脱空、破碎、松散、富含水、自定义等）自动导出缺陷具体位置及深度报表；
5、具有分段设置波速、分段输出报表功能（需提供软件截图证明）；

6、具备三维切片成像功能、具有AI自动识别功能，对于管线类的目标识别率达到90%以上（需提供软件截图证明。

	
	3
	设备
	激光断面仪
	技术要求：

检测半径：0.2米～100米；检测点数：自动检测，可达到300个点；测距精度（标准差）：优于±1毫米；测角分辨率：0.05度；测角精度（标准差）：优于0.1度；手动测头转动

方位角范围：垂直手动角度：0度～360度；定位测量方式：具有垂直向下激光定心标志、测距功能；检测时间：约1分钟；

控制系统：

处理系统：外置掌上电脑（八核处理器）；控制系统：高清触屏，支持语音软件控制，12小时续航、IP67、1300万摄像头、三模定位；存储容量：大于50000个断面；软件功能：前后方断面测量、APP软件现场查看实时数据、断面后处理软件功能

	
	4
	设备
	锚杆拉拔仪
	技术要求：

测量范围：0-200kN,测量精度0.5%F.S;分辨率：数字显示应清晰，分辨率至少为 0.01kN 或更优；满足持荷5分钟，降荷值小于5%规范要求；具备过载保护结构功能。实时力值显示： 动态显示当前拉力值。峰值保持： 自动捕捉并锁定试验过程中的最大力值，直至手动清零。单位切换： 可在 kN、kgf、lbf 等常用单位间切换（默认 kN）。 清零功能：可对系统初始值进行清零。


12

