
附件1：采购清单

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量

	1
	Iso标准砂
	每小袋1350g，每袋16小袋
	袋
	248

	2
	基准水泥
	42.5强度等级的p·i型硅酸盐水泥，每袋25kg
	袋
	610

	3
	基准砂
	每袋25kg
	袋
	50

	4
	基准碎石
	（5-10）mm基准碎石，每袋25kg
	袋
	40

	5
	基准碎石
	（10-20）mm基准碎石，每袋25kg
	袋
	60

	6
	Iso中级砂
	粒径（0.5-1.0）mm；每袋（750g×26小袋）
	袋
	45

	7
	灌砂用标准砂
	规格：(0.3-0.6)mm，25kg每袋
	袋
	31

	8
	水泥用标准粉
	水泥用0.045mm，每瓶25g
	瓶
	30

	9
	亚甲蓝
	分子式：C16h18cin3s·3h2o，纯度不小于98.5%，每瓶25g
	瓶
	34

	10
	负压筛
	孔径为0.045mm
	个
	5

	11
	蓝色硅胶干燥剂
	每瓶500g
	瓶
	14

	12
	酒精
	纯度为75%的工业酒精，每桶25l
	桶
	5

	13
	水泥胶砂流动度标准样
	Gsb08-3913标准样，每瓶1000g
	瓶
	4

	14
	无水煤油
	每桶25l
	桶
	1

	15
	无水煤油
	每瓶500ml
	瓶
	65

	16
	蒸馏水
	每桶25l
	桶
	6

	17
	耐酸碱废液桶
	每桶50l
	个
	113





