
附件2：试验检测耗材技术要求

	序号
	项目名称
	技术要求

	1
	ISO标准砂
	符合GB/T 17671-2021

	2
	基准水泥
	符合GB 8076-2008

	3
	基准砂
	符合GB 8076-2008

	4
	(5-10)MM基准碎石
	碎石合成后符合GB 8076-2008中的技术要求

	5
	(10-20)MM基准碎石
	

	6
	ISO中级砂
	符合GB/T 17671-2021

	7
	灌砂用标准砂
	符合JTG 3430-2020

	8
	水泥用标准粉
	符合GB/T 1345-2005

	9
	亚甲蓝
	符合JTG 3432-2024

	10
	负压筛
	符合GB/T 6005-2008、GB/T 6003.1-2022

	11
	25L酒精
	75%工业酒精

	12
	1000G水泥胶砂流动度标准样
	符合GB/T 2419-2005

	13
	25L无水煤油
	符合GB/T 208-2014

	14
	500ML无水煤油
	符合GB/T 208-2014





