附件3：报价文件格式

2026年试验检测耗材外部采购项目

（采购项目编号：SCJTWC20251139）

报

价

文

件
单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目  录
2

一、报价函

二、报价清单
3
三、试验检测耗材技术要求
4

四、法定代表人身份证明或授权委托书
5

五、供应商证明材料
8
六、承诺函
10



一、报价函
致：四川济通工程试验检测有限公司

1.我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求完成询价函规定的全部工作，总报价（含增值税）为人民币      元（大写：       ）（此报价提供增值税专票(  普票(，税率为   %）。

2.工期：根据甲方需求，接到通知后按批次3天内发货。

3.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到《工作通知单》后，在《工作通知单》规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你方的《工作通知单》将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）
日期：    年    月    日
二、报价清单
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	单价限价

（元）
	单价报价（元）
	小计(元）

	1
	ISO标准砂
	每小袋1350g，每袋16小袋
	袋
	248
	230
	
	

	2
	基准水泥
	42.5强度等级的P·I型硅酸盐水泥，每袋25kg
	袋
	610
	130
	
	

	3
	基准砂
	每袋25kg
	袋
	50
	130
	
	

	4
	基准碎石
	（5-10）mm基准碎石，每袋25kg
	袋
	40
	130
	
	

	5
	基准碎石
	（10-20）mm基准碎石，每袋25kg
	袋
	60
	130
	
	

	6
	ISO中级砂
	粒径（0.5-1.0）mm；每袋（750g×26小袋）
	袋
	45
	225
	
	

	7
	灌砂用标准砂
	规格：(0.3-0.6)mm，25kg每袋
	袋
	31
	80
	
	

	8
	水泥用标准粉
	水泥用0.045mm，每瓶25g
	瓶
	30
	80
	
	

	9
	亚甲蓝
	分子式：C16H18CIN3S·3H2O，纯度不小于98.5%，每瓶25g
	瓶
	34
	23
	
	

	10
	负压筛
	孔径为0.045mm
	个
	5
	30
	
	

	11
	蓝色硅胶干燥剂
	每瓶500g
	瓶
	14
	25
	
	

	12
	酒精
	纯度为75%的工业酒精，每桶25L
	桶
	5
	300
	
	

	13
	水泥胶砂流动度标准样
	GSB08-3913标准样，每瓶1000g
	瓶
	4
	350
	
	

	14
	无水煤油
	每桶25L
	桶
	1
	500
	
	

	15
	无水煤油
	每瓶500mL
	瓶
	65
	20
	
	

	16
	蒸馏水
	每桶25L
	桶
	6
	95
	
	

	17
	耐酸碱废液桶
	每桶50L
	个
	113
	50
	
	

	合计（元）
	

	备注：本报价表中单价作为结算单价，具体以实际使用数量为准。


注：1、本次报价涵盖了供应商为完成本采购项目所需提供的各项服务，包括但不限于货物款项、卸货搬运费用、包装费用、人工服务费、备品备件费用以及相关税费等；

2.“报价清单”为通用表格，投标供应商应根据本采购项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误；

3.报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。报价清单中的细目填入的单价或价格，只允许有一个报价。单价×数量结果保留为整数。
供应商：                        （盖章）

日期：     年     月     日
三、试验检测耗材技术要求
	序号
	项目名称
	技术要求
	偏离情况

	1
	ISO标准砂
	符合GB/T 17671-2021
	

	2
	基准水泥
	符合GB 8076-2008
	

	3
	基准砂
	符合GB 8076-2008
	

	4
	(5-10)mm基准碎石
	碎石合成后符合GB 8076-2008中的技术要求
	

	5
	(10-20)mm基准碎石
	
	

	6
	ISO中级砂
	符合GB/T 17671-2021
	

	7
	灌砂用标准砂
	符合JTG 3430-2020
	

	8
	水泥用标准粉
	符合GB/T 1345-2005
	

	9
	亚甲蓝
	符合JTG 3432-2024
	

	10
	负压筛
	符合GB/T 6005-2008、GB/T 6003.1-2022
	

	11
	25L酒精
	75%工业酒精
	

	12
	1000g水泥胶砂流动度标准样
	符合GB/T 2419-2005
	

	13
	25L无水煤油
	符合GB/T 208-2014
	

	14
	500mL无水煤油
	符合GB/T 208-2014
	


注：以上试验检测耗材交付时需提供对应材质单、合格证等相关资料。

四、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：                             
单位类型：                               
地址：                                   
成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	
	


供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                     

日期：    年    月    日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                     （采购项目名称）      （采购项目编号）的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

法定代表人身份证

	
	


授权代理人身份证

	
	


供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                     

委托代理人（签字或盖章）：                    

日期：    年    月    日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

五、供应商证明材料

（一）营业执照复印件

提供营业执照正本或副本

（二）开户许可证或基本存款账户

六、承诺函
承诺函

四川济通工程试验检测有限公司：

我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，决定参加该项目投标，我方在此承诺：

1.我方完全遵守本项目询价文件要求的一切条款；
2.我方人员、设备等方面满足本采购项目服务要求；

3.投标有效期：自供应商提交报价文件截止之日起计算60日历天；

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确；

5.我方所递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

6.我方若中标，我方在履行过程中应文明、安全作业，会进行安全教育。在工作中可能发生的运输、人员和第三人安全责任事故造成的一切损失，概由我方自行承担，需求方不承担任何安全责任。

特此承诺！

供应商名称：                        （盖章）

日期：     年     月     日

